DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZI TECNICI, SERVIZI AMBIENTALI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI.

“Accordo Quadro biennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici, piccole opere edili e serramenti degli stabili comunali tra cui scuole, centri civici, centri sportivi e alloggi”.

ALLEGATO ‘’G’’

Gli interventi di manutenzione a canone riguardano le PICCOLE opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture/impianti degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Sono assimilate alla manutenzione ordinaria le PICCOLE riparazioni del fabbricato e dei relativi impianti.

•	Idrico: attività di controllo quali verifiche/letture contalitri, verifica stabilità servizi igienici, verifica perdite, verifica scarico wc, verifica controllo/sostituzione miscelatori lavabi, verifica/sostituzione passi rapidi, verifica/sostituzione e pulizia pilette, verifica e sostituzione copriwater, verifica stabilità specchi, nuove sigillature con siliconi e tutto quanto inerente i blocchi wc/spogliatoi con risoluzione delle anomalie/problematiche, pulizia locali tecnici,

•	Elettrico: verifica sostituzione prese elettriche, verifica/sostituzione luci interne ed esterne, controllo funzionamento impianto citofonico, verifica/sostituzione campanelle elettriche verifica e pulizia quadri elettrici, pulizia locali tecnici, pulizia quadri elettrici.

•	Edile: controllo stabilità intonaci con picchettatura e mano di protettivo ferro ove necessario, controllo con sostituzione piastrelle danneggiate, piccole rasature/tinteggiature, pulizia tetti, gronde pluviali, caditoie, messa in quota chiusini o sostituzione chiusini in c.l.s danneggiati, pulizia locali tecnici.

Secondo un quadro logico-sistematico le attività di manutenzione a canone possono essere suddivise come segue:

- Attività di controllo: quali verifiche/letture periodiche a vista, pulizia di parti e di componenti, ecc.

- Attività di gestione/conduzione: quali variazioni del funzionamento degli impianti/locali, regolazioni e programmazioni.

- Manutenzione programmata, ovvero interventi di sostituzione di parti/consumabili (es. cambio filtri sostituzione periodica di componenti ecc.).

- Manutenzione predittiva (o su condizione), ovvero interventi di manutenzione effettuati a seguito del verificarsi di eventi che fanno presumere un possibile guasto.

- Manutenzione a richiesta/guasto, ovvero interventi a seguito di rottura o anomalie non prevedibili.