DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZI TECNICI, SERVIZI AMBIENTALI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI.

“Accordo Quadro biennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici, piccole opere edili e serramenti degli stabili comunali tra cui scuole, centri civici, centri sportivi e alloggi”.

ALLEGATO ‘’B’’

I materiali e le attrezzature devono essere in possesso delle necessarie certificazioni (CE, ecc.), libretti di uso e manutenzione, manuali d'installazione, disegni tecnici (qualora previsti), ecc.

- FORNITURA DI MATERIALI IN CARICO ALL’APPALTATORE

(La tipologia potrà variare mantenendo inalterato il valore economico dovuto dall’allegato E)

La fornitura dei materiali di seguito elencati, nell’ambito di tutte le attività di manutenzione a canone con presidio - ATTIVITÀ COMPRESE NEL SERVIZIO della relazione tecnica illustrativa, è da intendersi interamente a carico dell’Appaltatore.

• Tutti i materiali di consumo, accessori per attività elettriche, idrauliche edili e serramentistiche.

• strumenti di montaggio e di fissaggio.

• fusibili e lampadine attacco E 27 o similari.

• lampade fluorescenti 18/36/58 W e starter.

• quadrotta led 600mmx600mm 4000k.

•plafoniere Led.

• tappi per quadri elettrici e di comando.

• piastrelle in gres, colla e distanziatori.

• Idropittura lavabile, primer, nastro isolante, nastro carta, teli protettivi in plastica.

• materiali per lavaggio e pulizia degli apparati oggetto di manutenzione (quadri e prese).

• materiali sanificanti e anti-legionellosi.

• para-foglie.

• prodotti disincrostanti.

• serrature, maniglioni cilindretti.

• lastre di plastica vetro sintetico.

• schiuma sigillante, siliconi.

• viti, bulloni, dadi, tasselli, dischi da taglio, punte trapano.

• Miscelatori, cassette di lavaggio capacità minima 10 litri, gruppi di scarico per lavabi, copriwater ed accessori wc.

I materiali forniti devono essere di prima qualità o comunque di qualità non inferiore a quella esistente. Non è assolutamente ammesso l’impiego di materiale di recupero, per dettaglio quantità attenersi all’allegato ‘’E’’.

B.	ATTREZZATURE IN CARICO ALL’APPALTATORE

Gli oneri derivanti dall’utilizzo delle attrezzature di seguito elencate, nell’ambito di tutte le attività di manutenzione a canone - ATTIVITÀ COMPRESE NEL SERVIZIO del Capitolato Speciale d’Appalto, sono da intendersi interamente a carico dell’Appaltatore:

• attrezzature per il trasporto, il sollevamento e la movimentazione dei materiali oggetto di fornitura verso il sito e all’interno di esso

• utensili ed elettroutensili manuali (scale, trapani elettrici, flessibili, martelli demolitori elettrici, saldatrici di qualunque tipo, carotatrice, ecc).

• elettropompe sommergibili da cantiere (per liquidi puliti e non) complete di accessori

• strumentazioni per la misura e la verifica (tester di tensione senza contatto, multimetro, frequenzimetro, termometro laser, termometri digitali per misurazione temperatura ambiente, ecc)

• attrezzature di illuminazione provvisionali delle aree di lavoro

• collegamenti elettrici dai punti di alimentazione indicati dall'Impresa Appaltante fino ai punti di utilizzo

• strumenti per la pulizia delle attrezzature oggetto di manutenzione e dei locali tecnici (aspirapolvere, spazzola, sgrassatore, stracci, spugne, ecc)

• gruppi elettrogeni con potenza inferiore a 3Kw, compresi il trasporto, carico/scarico, movimentazione ed esercizio.

• trabattello

• attrezzature per lavaggio e pulizia degli apparati oggetto di manutenzione

• strumenti per il lavaggio chimico disincrostante (es. pompa disincrostante completa di serbatoio).

C.	ATTREZZATURE PER LA MESSA IN SICUREZZA IN CARICO ALL’APPALTATORE

Pannelli di recinzione modulare tipo orsogril di altezza 1100 mm (circa) e larghezza 3300 mm (circa) con tamponature in rete elettrosaldata e struttura tubolare rivestiti con rete plastica arancione da cantiere per tutta la superficie

Pesi in calcestruzzo della dimensione 700 x 200 x 120 mm (circa) per il supporto dei pannelli di recinzione modulare tipo orsogril

Catenella bicolore (bianco e rosso) diametro min. 7 mm sorretta da nr. 20 colonnine in plastica bicolore (bianco e rosso) di altezza 900 mm, con base in gomma pesante

Lanterne da cantiere a luce gialla o rossa, fissa o lampeggiante, funzionante a batteria comprese le batterie di ricambio e loro verifica e sostituzione all’occorrenza

Cartelli di pericolo triangolare su sfondo giallo conformi al D.lgs. 81/08 e s.m.i. in lamiera con pellicola rifrangente avente dimensioni minime di 500 x 330 mm compresi due supporti da terra

Barriere tipo New-Jersey, in polietilene, impilabili, dotate di tappo di introduzione ed evacuazione acqua o sabbia, colore bianco e rosso, aventi passo minimo di 1000 mm e agganciabili tra loro

Rotoli di nastro bianco/rosso integri, non ancora utilizzati

Rotolo di fil di ferro, integro, non ancora utilizzato necessario a raccordare transenne, lampade e cartelli.

L’Appaltatore deve rendere disponibili tali attrezzature contestualmente alla consegna delle attività, mantenendole in efficienza e reintegrandole all’occorrenza per tutta la durata del contratto. L’Appaltatore è l’unico responsabile della custodia e supervisione di tali attrezzature.